## Grupa 16
TROŠKOVNIK/SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE PONUDBENOM LISTU ZA NABAVU I DOSTAVU MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA - PULSNA IRIGACIJA ZA POTREBE SPECIJALNE BOLNICE ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU
Grupa 16.
Red. broj | Naziv predmeta nabave | Jed. mjera | Planirana kol. za 1 god. | Proizvod -Tvorničko ime | Proizvođač - zemlja podrijetla | Originalno pakiranje | Šifra ili kata.br. proizvođača | Cijena po jed. mj. bez PDV-a | Cijena u kn bez PDV-a | PDV u % | Ukupni iznos u kn s PDV-om | Napomena
1 | PULSNA IRIGACIJA - za jednokratnu upotrebu; pogon rotirajući motor; prihvat odgovarajući za postojeće De Soutter motore; sa integriranim crijevom za irigaciju i sukciju; dužina crijeva 3 metra, pakirana sa nastavcima za femur i acetabulum/koljena; protok 0-1.25 lit/min, frekvencija pulsiranja 0-1600 puls/min; CE Certifikat; sterilno pakirano u vrećicu i kartonsku kutiju za sprečavanje kontaminacije. | kom | 225 | [5 empty] | 0 |  | 0
| Cijena bez PDV-a od 1 do 1, brojkama: | [7 empty] | 0
PDV, brojkama
| Ukupna cijena s PDV-om od 1 do 1, brojkama | [9 empty] | 0
Npomena: Ponuditelj je obvezan ponuditi čitavu grupu proizvoda.
Ponuditelj je obavezan dostaviti uzorke za čitavu grupu.
/Potpis i pečat ponudditelja/