## List2
PRILOG 2b. TROŠKOVNIK/SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE PONUDBENOM LISTU ZA NABAVU I DOSTAVU MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA - RUKAVICE ZA POTREBE SPECIJALNE BOLNICE ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU - GRUPA II
GRUPA II
Red. br. | Naziv predmeta nabave | Jed. mj. | Planirana količina | Proizvod -Tvorničko ime | Proizvođač - zemlja podrijetla | Šifra ili kata.br. proizvođača | Cijena po jed. mj. bez PDV-a | Ukupni iznos u kn bez PDV-a | PDV % | Ukupni iznos u kn s PDV-om
1 | Kirurške sterilne rukavice bez pudera, ortopedske, napravljene od prirodnog lateksa, velike otpornosti na pucanje i probadanje smeđe boje radi smanjenja refleksije, anatomski oblikovane, zadebljani zarolani rub, ljepljivi završetak manžete rukavice koji se lijepi za kirurški mantil i spriječava rolanje i spuštanje rukavice čime je osigurana sterilna barijera, vanjska površina rukavice silikonizirana i teksturirana radi boljeg i sigurnijeg prihvata instrumenata u suhim i vlažnim uvjetima, unutarnja stjenka silikonizirana i obložena slojem poliuretana koji je otporan na dezinficijense na bazi alkohola koji stvara barijeru između lateksa i ruke, debljina stjenke rukavice u mm: na prstima: 0,330; na dlanu: 0,300; manžeta: 0,260 minimalna dužina rukavice 295 mm istezanje do pucanja minimalno 920% sila pucanja minimalno 26 N AQL 1,5, sadržaj proteina < 30 µg/g, otporne na prodor virusa u skladu s ASTM F 1671, osobno zaštitno sredstvo klase III, proizvedene u skladu s EN 455 dio 1, 2, 3, 4; EN 374 dio 1, 2, 3; EN 420, EN 388 Proizvođač mora imati standarde EN 556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
1.1 | veličina 7,0 | par | 300 |  |  |  |  | 0
1.2 | veličina 7,5 | par | 475 |  |  |  |  | 0
1.3 | veličina 8,0 | par | 900 |  |  |  |  | 0
1.4 | veličina 8,5 | par | 500 |  |  |  |  | 0
1.6 | veličina 9,0 | par | 250 |  |  |  |  | 0
| Cijena bez PDV-a od 1 do 1, brojkama | [6 empty] | 0
PDV, brojkama
Ukupna cijena s PDV-om od 1 do 1, brojkama
Napomena: Ponuditelj je obvezan ponuditi čitavu grupu proizvoda.
/Potpis i pečat ponuditelja/