## List 1
SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU
TROŠKOVNIK/SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE ZA NABAVU I DOSTAVU UGRADBENOG MATERIJALA ZA UPORABU U ORTOPEDIJI-ORTOPEDSKI IMPLANTATI - REVIZIJSKA ENDOPROTEZA KUKA - MODULARNI TIP, ZA POTREBE SPECIJALNE BOLNICE ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JEDI- NICA MJERE | OKVIRNA KOLIČINA ZA JEDNU GODINU | PROIZVOĐAČ- ZEMLJA PORIJEKLA | ŠIFRA ILI KATALOŠKI BROJ PROIZVOĐAČA | CIJENA PO JEDINICI MJERE (BEZ PDV-a) | CIJENA U KN BEZ PDV-a | IZNOS PDV-a | UKUPNI IZNOS S PDV-om | NAPOMENA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (4X7) | 9 | 10 (8+9) | 11
REVIZIJSKA ENDOPROTEZA KUKA
1. | REVIZIJSKA BESCEMENTNA ENDOPROTEZA KUKA - MODULARNI TIP
1.1. | PROKSIMALNI VRAT | KOM | 13 |  |  |  | 0
materijal titanska legura
2 varijante vrata, standardna i lateralizirana
najmanje 6 dužina proksimalnog dijela koje se postižu različitim duljinama proksimalnog dijela ili dodavanjem različitih modula
mogućnost postizanja dužine vrata do 100 mm dodavanjem različitih modula ili različitim duljinama vrata
pritezni vijci za spajanje proksimalnog i distalnog dijela
1.2. | DISTALNI STEM | KOM | 13 |  |  |  | 0
materijal titanska legura
najmanje 2 dužine 140 i 200 mm
konusni oblik zvjezdolikog presjeka
najmanje 12 promjera stema
1.3. | FEMORALNA GLAVICA | KOM | 13 |  |  |  | 0
materijal medicinski čelik
promjeri 28 i 32 mm
najmanje 5 dužina vrata od svakog promjera
konus 12/14
Cijena bez PDV-a od 1.1. do 1.3., brojkama:
PDV, brojkama
| Ukupna cijena s PDV-om od 1. do 1.3., brojkama | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Napomena:
1) Obaveza je izabranog ponuditelja osigurati instrumente za ugradnju gratis te po potrebi zamjena istih u slučaju oštećenja.
2) Kataloge (prospekte) za proizvode koji se nude dostaviti kako je traženo u dokumentaciji za nadmetanje.
3) Dostaviti uzorke za svaku stavku grupe u originalnoj ambalaži, kako je traženo u dokumentaciji o nabavi.
4) Ponuditelj je obavezan ponuditi čitavu grupu proizvoda.
_________________________________
/Potpis i pečat ponuditelja/