## Sheet1 (2)
Specijalna bolnica za ortopediju Zadarska 62 HR- 23 210 Biograd na Moru OIB: 10704055828
TROŠKOVNIK/TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
OPIS | DA/NE | NAPOMENA (broj stranice kataloga)
1. DŽEPNI MONITOR
1.1. Ekran min 3.5" sa širokim kutem pogleda (najmanje 160°) s visokim stupnjem kontrasta
1.2. Spremanje slika i videa
1.3. Mogućnost rotacije monitora oko dvije osi
1.4. Punjiva Li-ion baterija
1.5. Vrijeme rada min 1 h s indikatorom u monitoru
1.6. Izmjenjiva baterija
1.7. Potpuno vodonepropustan s razinom zaštite IPX8
1.8. Mogućnost korištenja s videolaringoskopima
2. Punjač, za baterije džepnog monitora, pogodan za dezinfekciju brisanjem
3. Dodatna punjiva Li-ion baterija, za džepni monitor, pogodna za dezinfekciju brisanjem
4. Videolaringoskop za otežane intubacije kod odraslih
4.1. CMOS tehnologija
4.2. Rezolucija min 800p
4.3. S mogućnošću snimanja slika i videa pomoću gumba na špatuli
4.4. S LED osvjetljenjem
4.5. S drškom od titana
4.6. Prikladan za procesiranje do 93°
5. Pedijatrijski videolaringoskop za otežane intubacije
5.1. CMOS tehnologija
5.2. rezolucija min 800p
5.3.S mogućnošću snimanja slika i videa pomoću gumba na špatuli
5.4. S LED osvjetljenjem
5.5. S drškom od titana
5.6. Prikladan za procesiranje do 93°
6. Zaštita za džepni monitor
Molimo ponuditelja da ispuni s odgovorima DA/NE tražene karakteristike.
Naziv i opis stavke | Jedinica mjere | Količina
Nabava i dostava videolaringoskopa za potrebe odjela za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje | komad | 1
UKUPNA CIJENA (bez PDV-a):
PDV:
UKUPNA CIJENA (s PDV-om):
U_____________________,____________________2026.g.
____________________________________
potpis i pečat pouditelja