## Grupa_
TROŠKOVNIK/SPECIFIKACIJA NABAVA SETA ZA ARTROSKOPSKI STUP, ZA POTREBE SPECIJALNE BOLNICE ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JEDI- NICA MJERE | OKVIRNA KOLIČINA ZA JEDNU GODINU | Potvrda zahtjevanih karakteristika (DA/NE + broj str. u katalogu/prospektu) | ŠIFRA ILI KATALOŠKI BROJ PROIZVOĐAČA | Navesti naziv modela uređaja,naziv proizvođača i zemlja podrijetla | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV-a) | UKUPNA CIJENA U KN (bez PDV-a) | IZNOS PDV-a | UKUPNI IZNOS S PDV-om
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Artroskopska grickalica, Ø 3.4 mm, ravno tijelo, ravan vrh, ugriz min. 3.2 mm | KOM | 2
2 | Artroskopska grickalica Ø 3.4 mm, tijelo 15° zavijeno prema gore,ugriz min 3.2 mm, ravan vrh | KOM | 2
3 | Artroskopska grickalica, Ø 3.4 mm, zakrivljeno tijelo 30° udesno, ravan vrh, ugriz min. 3.2 mm | KOM | 2
4 | Artroskopska grickalica, Ø 3.4 mm, zakrivljeno tijelo 30° ulijevo, ravan vrh, ugriz min. 3.2 mm | KOM | 2
5 | Instrument za provlačenje #0 i #2-0 konca prilikom šivanja rupture meniska; niskoprofilan, odgovarajući za uske prostore, koristi igle za jednostavno provlačenje kroz tkivo meniska. | KOM | 1
6 | Sterilna igla za instrument za provlačenje konca prilikom šivanja ruptura meniska. Prilagođena za konac debljine#0 i #2-0; pakiranje od 5 komada | Kutija (5 kom) | 1
7 | Manipulator konca / potiskivač čvora; s jednim otvorom i prstenom za palac | KOM | 1
8 | Artroskopski rezač kirurškog konca s nastavkom za ispiranje, Ø2.75 mm, ravan, za kirurški konac #2-0 | KOM | 1
9 | Artroskopska hvatalica sa samooslobađajućim mehanizmom na dršci, Ø 4.2 mm, vrh s kukicom, ravno tijelo | KOM | 2
10 | Artroskopska hvatalica sa samooslobađajućim mehanizmom na dršci, Ø2.75mm, vrh s kukicom, ravno tijelo | KOM | 2
11 | Artroskopska kukičasta sonda -graduirana, Ø 4.0 - 5.5 mm, radna dužina 120-130 mm | KOM | 1
Cijena bez PDV-a od 1. do 11., brojkama:
PDV, brojkama:
Ukupna cijena s PDV-om od 1. do 11., brojkama:
Napomena:
1)Ponuditelj je obavezan ponuditi čitavu grupu proizvoda.
_________________________________
/Potpis i pečat ponuditelja/